| 技术规格书 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准增益喇叭天线 |  |  |
| 项目 | 指标 | 单位 |
| 型号 | ZK-SJLB0730 |  |
| 频率 | 0.7-3 | GHz |
| 增益 | ≥10 | dB |
| 驻波 | 1.5 典型值. |  |
| 极化方式 | 双线极化 |  |
| 接头 | N-50K |  |
| 功率 | 50 最大 |  |
| 材料 | 铝 |  |
| 颜色 | 海灰色 |  |
| 尺寸 | 790*503*503 | mm |

外形图:

驻波:

增益: